
[image: image1]
吉工程职院〔2024〕42号
—————————————————
关于印发《吉林工程职业学院

实验室安全管理办法（修订）》的通知
各单位、部门：
《吉林工程职业学院实验室安全管理办法（修订）》经学校研究通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。

特此通知。

附件：吉林工程职业学院实验室安全管理办法（修订）
                  吉林工程职业学院

                   2024年5月25日

	吉林工程职业学院党政办公室      2024年5月25日印发


附件

吉林工程职业学院

实验室安全管理办法（修订）
第一章 总则

第一条 为了进一步加强实验室安全工作，落实责任，规范工作，强化监管，有效防范和消除安全隐患，最大限度减少实验室安全事故，保障校园安全、师生生命安全和学校财产安全，保证学校正常的教学、科研秩序，根据国家、地方相关法律法规及《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号），结合我校实验室安全工作实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于各教学单位、职能部门管辖的校内各类教学科研实验室或实验场所（以下统称实验室）。

第三条 实验室建设和使用应认真贯彻落实国家各项安全相关法律法规，保障实验活动安全有序进行。

第四条 实验室安全工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实现规范化、常态化管理体制。
第二章 实验室安全责任体系与职责

第五条 校级安全责任体系与职责

（一）实验室安全管理工作坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”原则。学校党委书记、校长是学校安全工作第一责任人。分管实验室工作的校领导是实验室安全工作的重要领导责任人，协助第一责任人负责实验室安全工作。其他校领导对实验室安全工作在分管工作范围内负有支持、监督和指导职责；遵循“谁使用、谁负责、谁主管、谁负责”的原则；形成由学校、教学单位、实验室组成的三级联动的实验室安全管理责任体系。

（二）学校设立实验室安全工作领导小组（以下简称领导小组），统筹推进实验室安全管理各项工作。领导小组组长由学校党委书记、校长担任，副组长由其余校领导担任，成员为教务处、安全部（处）、资产管理处、后勤管理处、学生工作处及相关职能部门负责人和相关教学单位负责人。领导小组主要工作职责是：全面贯彻落实国家相关法律法规，制定学校实验室安全工作方针和规划，组织制定实验室安全工作规章制度、责任体系及运行机制；研究决定实验室安全的重要工作或重大事项；督查和协调解决实验室安全工作中的重要事项。

（三）学校实验室安全管理的相关职能部门，在领导小组的协调指导下，负责实验室安全管理的相关工作。主要工作职责是：负责制定、完善校级实验室安全管理制度并监督执行；负责全校性实验室安全监督检查，指导、督查、协调各单位做好实验室安全管理工作；组织制定学校实验室安全应急预案，开展校级实验室突发事故演练，督促各教学单位按专业特点开展专项培训和应急演练；对实验室危险化学品、易燃易爆物品、实验动物、病原微生物、辐射源、特种设备等危险物品的领用、使用、搬运、储存以及化学品的申购、存储与使用实施监管，做好危险废物的管理和处置，建立针对重大危险源的应急管控方案；组织开展实验室安全检查并监督安全隐患整改；做好实验室安全事故应急处置和事故调查处理。
（四）学校与各教学单位签订实验室安全责任书。
第六条 各教学单位安全责任体系与职责

各教学单位党政负责人是所在单位实验室安全工作主要领导责任人。成立教学单位实验室安全工作小组，组长由书记、院长担任，全面负责本单位的实验室安全管理工作。副组长由实训中心主任担任，协助实验室安全工作小组负责实验室安全工作。主要工作职责是：

（一）严格执行国家、地方及学校的相关法律法规和政策，负责制定、落实本单位实验室安全管理办法和制度，并充分考虑学科专业特点和实验用途，及时修订更新。
（二）明确分管实验室安全的班子成员和各实验室安全管理人员；与各实验室安全责任人签订实验室安全责任书。

（三）督促各实验室安全责任人制定本实验室安全管理制度，包含负责组织本教学单位实验室安全检查与评估。

（四）结合自身实际情况和学科专业特点，有针对性的建立实验室安全教育培训与准入制度。组织制定实验室安全培训计划，严格落实实验室人员安全准入制度。

（五）建立应急预案，定期开展实验室安全教育和突发事故演练。

（六）定期开展实验室安全各类隐患检查，落实相关整改措施，切实达到整改要求，对隐患整改实行闭环管理。
（七）具体负责对教学、科研所需危险化学品、易燃易爆物品、实验动物、病原微生物、辐射源、特种设备等危险物品的购置申请进行审批，对其购买、运输、储存、领用、使用、退还和实验废物处置进行监管；系统建立本单位危险源分布清单，建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案。

（八）系统建立本单位实验室安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找；及时发布、报送实验室安全工作相关信息和工作进展等。

第七条 实验室安全责任体系

（一）实训中心主任是所在学院的实验室安全工作的直接责任人，对其管理的实验室安全工作负有直接管理责任。实验室安全责任人协助实训中心主任负责本实验室安全工作。实训中心主任主要职责是：

1.严格执行学校及教学单位实验室安全规章制度，根据实验室安全分类分级具体情况，制定并落实实验室安全管理规章制度，主要包括安全准入制度、安全培训制度、安全检查制度、应急演练制度和应急预案、设备维护、管理和操作规程、项目风险评估与管控制度、危险源全周期管理制度等。组织落实规章制度及安全警示标识上墙工作。

2.建立实验室危险源清单，对实验室内所有危险化学品、易燃易爆物品、实验动物、病原微生物、辐射源、特种设备等危险物品的领用、使用、退还和实验废物处置进行监管。

3.建立健全实验室工作记录、安全检查记录、危险化学品台账、实验室安全隐患台账、贵重及特种设备运行记录等实验室技术安全档案。

4.与相关实验人员签订安全责任书或承诺书。

5.负责对实验（实训）室设备及物品的存放、借取进行审批。

6.定期上报需要维护、保养各种仪器设备及安全设施。

7.负责组织实验室环境卫生和安全巡视等日常工作并做好记录，及时做好安全信息的汇总、上报等工作。

8.负责实验室安全管理的其他工作。

（二）项目负责人（含教学课程任课教师、实验指导教师）是项目安全的第一责任人，须对项目进行危险源辨识和风险评估，并制定防范措施及现场处置方案。

1.严格遵守各级实验室安全管理规定，参加实验室安全教育培训，按要求完成学习培训考核方可进入实验室开展实验。

2.严格落实安全责任，配合实验室安全责任人和各级管理人员做好各项安全工作。
3.对实验项目进行风险评估，告知学生实验项目可能存在的危险性，开展安全培训和技术指导，为学生配置有效的个人安全防护用具，采取有效的安全防护措施。不冒险开展高危险性实验。

4.具体负责实验项目所需危险化学品、易燃易爆物品、实验动物、病原微生物、辐射源、特种设备等危险物品的购买、运输、储存、领用、使用、退还和实验废物处置。

5.如实填写实验室（机房）工作记录、危险化学品台账、实验室安全隐患台账、贵重及特种设备运行记录等实验室技术安全档案，配合实验室安全责任人做好实验室环境卫生和日常管理。

（三）在实验室参与教学、科研活动的校内学生、外来人员，对实验室及自身安全承担责任，应严格遵守以下规定：

1.严格遵守实验室安全人员准入制度，进入实验室前须参加实验室安全教育培训，按要求完成学习培训考核，方可进入实验室开展实验。

2.严格遵守各级实验室安全管理相关规定，配合实验室安全责任人和各级管理人员做好各项安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。

3.开展实验项目需经指导老师及实验室安全责任人同意，知晓实验项目的危险性，严格执行操作规程，佩戴必要的防护用具，对实验过程中的各种风险进行实时防范。

4.未经指导教师和实验室安全负责人双方批准，不得购置、使用危险化学品、易燃易爆物品、实验动物、病原微生物、辐射源、特种设备等危险物品，更不得在教学、科研项目中超计划、超范围购置或使用以上物品，不开展高危险性实验。

5.知晓应急电话号码、应急设施及物品的位置并掌握正确的使用方法。

6.有权对实验室的安全提出意见，并有权拒绝进入存在安全隐患的实验室。

7.因本人原因或违反相关规定，导致实验室安全事故发生的，承担事故直接责任。

第八条 安全工作奖惩机制

（一）强化学校主体责任，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，把责任落实到岗位或个人。

（二）学校将实验室安全工作纳入内部检查、日常工作考核和年终考评内容。对在实验室安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励；对履职尽责不到位的个人和所在单位，予以批评和惩处，情节严重的追究其法律责任。

（三）发生实验室安全事故后，依法依规开展事故调查，严肃追究责任单位及责任人的事故责任。

第三章 实验室安全管理主要内容

第九条 实验室安全检查制度

（一）学校对实验室开展“全员、全过程、全要素、全覆盖”的定期安全检查。核查安全制度、责任体系、安全教育落实情况和设备设施存在的安全隐患，实行问题排查、登记、报告、整改、复查的“闭环管理”。

（二）各教学单位、实验室要严格执行并落实实验室安全检查管理办法；制定符合学科特色的实验室安全检查制度和检查计划，组织实施并监督整改。
（三）实验室安全检查内容及形式

1. 实验室安全检查严格按照国家法律法规以及学校相关制度执行。按照组织形式分为校级检查、院级检查、实验室自查和节假日检查。各级各类实验室安全检查应做好检查记录，建立实验室安全检查工作台帐，并存档备查。

2.校级实验室安全督查队伍根据工作任务开展实验室安全督查、抽查或专项检查，指导和监督各教学单位实验室做好实验室安全管理。被查实验室应主动配合，不得以任何理由拒绝、干扰检查或调查。学校监管部门要及时通报检查中发现的安全隐患，有权责令其进行整改，对存在严重安全隐患或多次整改不力的实验室，可进行封停，直至整改完成。

3.各教学单位实验室安全督查队伍，对本单位实验室组织开展定期检查或抽查工作，指导和监督实验室落实隐患整改。及时梳理与分析检查中发现的问题和隐患，有能力解决的，应立即整改；暂无能力解决的，应首先采取措施，加强防范，在确保安全的基础上，会同有关部门制定解决方案，推进问题解决。

4.加大对废弃实验室处理的审批监管力度。对搬迁或废弃的实验室，要彻底清查室内存在的易燃易爆等危险品，严格按照国家相关要求及时处理，消除各种安全隐患。在确认实验室不存在危险品后，按照规程，选择有资质的施工单位对废弃实验室进行拆迁施工。

（四）隐患整改及复查。隐患整改由实验室具体负责，实行“隐患排查-隐患登记-通知整改-整改追踪-隐患复查-隐患核销”的方式闭环管理。
第十条 实验室安全教育和实验室准入制度
（一）各教学单位实验室要按照国家法律法规以及学校相关规定执行，结合学科、专业特点，建立健全本单位实验室安全教育培训与准入实施细则；明确本单位实验室的人员、项目的准入要求；定期组织开展本单位的实验室安全教育培训与准入考试；建立健全相关工作档案。

（二）所有拟进入实验室的人员，应先进行安全知识、安全技能和操作规范培训，掌握设备设施、防护用品正确使用的技能，考核合格后方可进入实验室进行实验操作。

第十一条 项目安全风险评估与管控制度

（一）对实验室用房及其水、电、暖、空调、楼宇通风等实验环境场所的基础设施，以及在实验室开展的教学科研活动进行风险评估，建立安全风险评估制度，加强安全条件准入和实验过程管理。

（二）凡涉及重要危险源，即有毒有害化学品（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）、危险气体（易燃、易爆、有毒、窒息）、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的教学、科研项目，需经过风险评估后方可开展实验活动。对存在重大安全隐患的项目，在未切实落实安全保障前，不得开展实验活动。

第十二条 危险源全周期管理制度

各教学单位应对重要危险源进行采购、运输、储存、使用、处置等全流程全周期管理。采购和运输应选择具备相应资质的单位和渠道，储存要有专门储存场所并严格控制数量，使用时应由专人负责发放、回收和详细记录，实验后产生的废物应统一收储并依法依规科学处置。应对危险源进行风险评估，建立重大危险源安全风险分布档案和数据库，并制定危险源分级分类处置方案。

第十三条 安全应急制度

学校、各教学单位和实验室建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练，保障应急人员、物资、装备和经费，保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时。应定期检查实验防护用品与装备、应急物资的有效性。

第十四条 实验室安全事故上报制度

（一）实验室如出现安全事故，应立即到安全部（处）、教务处报案，并迅速查明原因和情况，分清责任。学校实验室安全领导小组提出处理意见。重大事故和特大事故要保护好现场，并由学校实验室安全领导小组组织专人严格审查，进行处理。

（二）由于本人主观原因造成责任事故，视情节轻重还要根据国家法律及学校制定的有关规章制度给予行政纪律处分。
第十五条 生物安全管理

生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各单位要按照国家法律法规以及学校的相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理，责任到人；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应资质。

第十六条 辐射安全管理

辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。各涉辐单位必须严格按照国家法规和学校的相关规定，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方能开展相关工作。

第十七条 实验废弃物安全管理

（一）实验废弃物主要涉及各类实验过程中产生的三废（废气、废液、固体废弃物）等，各实验室要严格按照国家有关法律法规以及学校相关规定加强管理，不得随意排放废气、废水、废物，以防造成公害。

（二）实验中尽量采用无毒、无害或低毒、低害试剂替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；产生强烈刺激性和有毒气体的实验，应在通风橱内进行。

（三）废酸、碱液需中和后再进行排放；无机及有毒重金属的废液经处理后，暂时统一盛在专用器皿内，由专业人员回收。学校职能部门将定期委托有资质的公司对其进行处置。

（四）不得将实验后的动物尸体或器官随意丢弃，必须由专人负责收集，集中处理。

第十八条 仪器设备安全管理

（一）各实验室根据防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等要求，安置、使用仪器设备。

（二）各实验室制定仪器设备安全操作规程，定期对仪器设备进行维护、校验和标定。使用仪器设备尤其是大型仪器设备的人员必须经过培训，考核合格后方可上岗。

（三）仪器设备发生故障要及时组织修复，并做好维修记录。一般仪器设备的维修、拆卸需经教学单位负责人同意，不具备维修专业知识的人员不得从事此项工作。大型仪器设备由生产厂家及专门维修公司维修。

（四）仪器设备保管和使用责任到人，发现问题应及时报告。

（五）因责任事故造成仪器设备损坏或丢失的单位或个人应进行赔偿。按其损失轻重程度可分为：一般事故、大事故，重大事故和特大事故。对于丢失的仪器设备，要追究相关人员的责任。

一般事故系指造成直接经济损失在500-1000元；

大事故系指造成直接经济损失在1000-5000元；

重大事故系指造成直接经济损失在5000-10000元；

特大事故系指损坏精密、贵重、稀缺的同定资产或造成直接经济损失在10000元以上。

第十九条 水电安全管理

（一）实验室用电应严格按照相关技术规范执行，电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

（二）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

（三）除非工作需要，并采取必要的安全保护措施，空调、计算机、饮水机等不得在无人情况下开机过夜。严禁在实验室内为电动车等大功率电器充电。

（四）化学类实验室不得使用明火电炉。

（五）实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

第二十条 实验室内务管理

（一）各实验室必须落实安全责任人，各单位必须将实验室名称、责任人、联系电话等信息统一制牌，并放置在明显位置，便于督查和联系。

（二）实验室应建立卫生值日制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理。要处理好实验材料、实验剩余物和废弃物，及时清除室内外垃圾，禁止在实验室堆放杂物。

（三）实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，配备必要的防护用品。加强实验室安全设施的管理工作，切实做好更新、定期检查、维护保养和检修工作，做好相关记录，确保其完好性。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物，保持消防通道畅通。

（四）各单位必须安排专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。

（五）严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，严禁与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等。

（六）实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，做好实验室仪器防晒、防尘、防爆、防潮等工作，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况。  

第二十一条 对以上条款未涵盖的实验室安全工作参照国家有关法律法规及技术规范进行管理。

第四章 实验室安全教育培训、宣传

第二十二条 开展教育培训活动

（一）学校每年开展面向全校教职工和学生的安全教育培训活动，并存档记录。

（二）学校和各教学单位开展结合学科专业特点的应急演练，并对演练内容、参加人数、效果评价等进行有效记录。

（三）学校和各教学单位根据实验需要，开展专业安全培训活动，并组织安全培训考试，新入职的教职工、新入学的学生均应参加并通过考试，对培训与考试进行有效记录。

（四）各实验室应对进入实验室的人员进行操作工艺、设备使用、试剂或气体管理等标准操作规程的培训和评估，并记录存档。

第二十三条 涉及重要危险源的教学单位应设置有学分的实验室安全课程或将安全准入教育培训纳入培养环节。

第二十四条 加大安全教育宣传力度，提高师生安全意识。学校和各教学单位应按照“全员、全面、全程”的要求，创新宣传教育形式，开展安全宣传、经验交流等活动，建设有特色的安全文化。

第五章 实验室教学、科研活动安全准入制度

第二十五条 开展涉及重要危险源的教学、科研活动（包括学生实验课程、毕业设计、教师科研项目、自主立项研究、学科竞赛实验课程等）之前，项目负责人（含教学课程任课教师）应对实验项目在实验室实施过程中所涉及的内容进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护；新录用人员在签订合同后、进入实验室前，应获得实验室准入资格。

第二十六条 项目负责人（含教学课程任课教师）应针对本项目特点制定具体的安全管理措施和安全教育方案，对参与本项目的学生和工作人员等进行全员安全培训，依法履行安全告知义务。

第二十七条 学生的研究选题，应包含针对开展实验研究所涉及安全风险的分析、防控和应急处置措施等内容并通过审查，或者单独就该选题进行安全分析并通过审查。

第二十八条 进入实验室学习或工作的所有人员均应遵守实验室安全准入制度和安全管理制度，取得准入资格后，再严格按照实验操作规程或实验指导书开展实验。

第二十九条 学校、各教学单位或实验室应与进入实验室的相关方或外来人员签订合同或安全协议，明确双方的安全职责。

第六章 实验室安全条件保障

第三十条 经费保障

（一）学校每年做好实验室安全常规经费预算，保障安全工作正常运行。

（二）学校应有专项经费投入实验室建设，同时确保安全隐患整改工作及时落实。

（三）各教学单位通过多元化投入，加强实验室安全建设与管理。

第三十一条 物资与设施保障

（一）加强安全物资保障，配备必要的安全防护设施和器材，建立能够保障实验人员安全与健康的工作环境。

（二）实验室配备合适的消防设施，并定期开展使用训练。

（三）存在受到化学和生物伤害可能的区域，配置应急喷淋和洗眼装置。

（四）重点场所安装门禁和监控设施，并有专人管理。

第三十二条 加强队伍建设，有充足的人力保障

（一）学校根据实验室安全工作的实际情况和需求配备专职实验室安全管理人员，并不断提高其素质和能力。推进专业安全队伍建设，保障队伍稳定和可持续发展。

（二）学校和各教学单位实验室安全督查队伍，定期开展安全检查，并提供检查报告和整改意见。实验室安全督查队伍可由在职教师、实验技术人员（含退休返聘人员）及校外专家组成。
（三）实验室安全管理相关负责人应接受实验室安全管理培训后上岗，并定期轮训。

第三十三条 实验室建筑安全保障

实验室工程项目（新建、改建、扩建、维修以及装修等）在论证、立项、建设以及验收时，应当依法依规进行，并通过学校实验室安全职能部门组织的审核后，方可实施。

第七章 实验室危险化学品安全管理

第三十四条 危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位购买；剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、麻醉药品和第一类精神药品、爆炸品等购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录；麻醉药品、精神药品等购买前还须向药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商采购。

第三十五条 对危险化学品建立动态管理台账，实验室设置专用存放空间并科学有序存放，存放的危险化学品总量符合规定要求，并按照化学试剂性质分类规范存放，化学品（含配制试剂）标签应完整清晰。

第三十六条 管制化学品的安全管理须符合治安管理要求，严格执行各项规定。剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记，登记资料至少保存1 年，防盗等技防措施符合管制要求；易制毒化学品应设置专用存储区或者专柜储存并有防盗措施，其中第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实行双人双锁管理，账册保存期限不少于2 年；易制爆化学品存量合规，设立专用存储区或者专柜储存并有防盗与防爆措施，符合双人双锁管理要求；麻醉药品和第一类精神药品应当有专用账册，设立专用存储区或者专柜储存，专用存储区与专柜的防盗等技防措施符合管制要求，实行双人双锁管理；爆炸品单独隔离、限量存储，使用、销毁按照公安部门要求执行。

第三十七条 进口危险化学品应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记机构办理危险化学品登记。

第三十八条 学校应建有危险品存储区、化学实验废物贮存站，对化学实验废物集中定点存放。

第三十九条 建立化学实验危废管理制度，按要求制定实验危废管理计划并报生态环境部门备案；委托有相应危险废物经营许可证的单位，对实验危废进行清运、处置。以上物品所产生的废弃物，按照《吉林工程职业学院危险废物管理责任制度》《吉林工程职业学院废弃物收集指导制度》执行。

第八章 附则

第四十条 对因违反国家法律法规、违反学校安全管理相关规定、操作失误、未履行安全管理职责等造成实验室安全责任事故、事件的，将进行严肃追责问责，具体参照《吉林工程职业学院实验室奖惩与问责追责制度》执行。

第四十一条 各教学单位应根据本办法，结合实际制定本单位各类具体管理制度。
第四十二条 本办法未尽事项，按国家和地方有关法律法规、政策、标准，以及学校有关文件、规章制度执行。

第四十三条 本办法自发布之日起施行，原《吉林工程职业学院实验室安全管理办法》同时废止。本办法由教务处负责解释。


PAGE  


