## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 吉林工程职业学院梨树校区南门卫电气外网项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 吉林工程职业学院梨树校区南门卫电气外网项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字或盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：吉林工程职业学院梨树校区南门卫电气外网项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 吉林工程职业学院梨树校区南门卫电气外网项目
合计

## E.1.2 单项工程清单汇总表【吉林工程职业学院梨树校区南
单项工程清单汇总表
工程名称：吉林工程职业学院梨树校区南门卫电气外网项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 电气外网
2 | 市政路桥工程
合计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【电气外网】
单位工程清单汇总表
工程名称：电气外网 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气外网】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 103.17
2 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种:原挖土 2.密实度:满足规范和设计要求 | m3 | 74.51
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:原挖土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 28.66
4 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:铺砂盖板 2.规格:电缆1~2根 | m | 286.57
5 | 030405001001 | 低压电气开关 | 1.名称:断路器 2.规格:125/4300/100-300mA | 个 | 1
6 | 030405001002 | 低压电气开关 | 1.名称:断路器拆除 | 个 | 1
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*35 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kV 6.敷设方式:直埋 过路穿套管保护 | m | 304.44
8 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1kV | 个 | 2
9 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 23.11
10 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电系统调试 2.型号:交流电 3.电压(kV):1kV | 系统 | 1
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气外网】
其他项目清单计价表
工程名称：电气外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气外网】
暂列金额明细表
工程名称：电气外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气外网】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气外网 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [9 empty] | --
合计 | [9 empty] | --

## 表E.4.4 计日工表【电气外网】
计日工表
工程名称：电气外网 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【电气外网】
总承包服务费计价表
工程名称：电气外网 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.5.1 增值税计价表【电气外网】
增值税计价表
工程名称：电气外网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【市政路桥工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：市政路桥工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政路桥工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政路桥工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
拆除道路
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:10cm | m2 | 8.65
2 | 040601032001 | 道路切缝 | 1.类别:沥青混凝土切缝 2.厚度:10cm | m | 34.6
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定砂砾 2.厚度:20cm | m2 | 8.65
4 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm | m2 | 8.65
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除废弃料 | m3 | 4.33
拆除人行道
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:3cm石材面层、3cm砂浆 2.厚度:6cm | m2 | 0.8
7 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:12cm | m2 | 0.8
8 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm | m2 | 0.8
9 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除废弃料 | m3 | 0.3
道路恢复
车行道恢复
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.厚度:4cm厚 | m2 | 8.65
11 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/m² | m2 | 8.65
12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-20 3.厚度:6cm | m2 | 8.65
13 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2.喷油量:1.0L/m² 撒钉子石0.3m³/100m² | m2 | 8.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政路桥工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定砂砾 3.厚度:20cm | m2 | 8.65
15 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm 3.土基压实(压实度≥94%) | m2 | 8.65
人行道恢复
16 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:3cm厚石材面层 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 0.8
17 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:12cm厚C25混凝土[设纵横向伸缩缝] | m2 | 0.8
18 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:20cm厚 3.土基压实（压实度≥94%） | m2 | 0.8
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政路桥工程】
其他项目清单计价表
工程名称：市政路桥工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政路桥工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政路桥工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市政路桥工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：市政路桥工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [9 empty] | --
合计 | [9 empty] | --

## 表E.4.4 计日工表【市政路桥工程】
计日工表
工程名称：市政路桥工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市政路桥工程】
总承包服务费计价表
工程名称：市政路桥工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.5.1 增值税计价表【市政路桥工程】
增值税计价表
工程名称：市政路桥工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计